详细参数

附件1:北滘医院门诊大门条形屏方案

显示净尺寸：6.8m*0.48m=3.264平方，包边尺寸：4平方

| 货物名称 | 规格或型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏 体 + 控 制 系 统 | 1 | P10显示屏 | 单红 | 4 |  |  |
|  | 2 | 发送卡 | BX-5 | 1张 |  |  |
|  | 4 | 长排线 | 40cm-80cm | 48条 |  |  |
|  | 5 | 电源 | 5V40A | 8台 |  |  |
|  | 6 | 室内箱体 |  | 3.85 |  |  |
|  | 7 | 安装调试 |  | 3.85 |  |  |

附件2:北滘医院门诊大堂P5LED室内高清全彩屏

主屏面积：6.08m*2.56m=15.56m²

| 全彩屏 |
| --- |
| 编号 | 工程量清单名称 | 型号规格 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 屏体 | P5室内全彩显示屏 | 15.56m² |  |  | 包含长短排线、电源线、电缆线、网线等其他配套线材 |
| 2 | 模组 | 320mm*160mm | 307张 |  |  | 晶台封装，晶元管芯，台湾聚积MBI5020IC（赠送备品3张） |
| 3 | 电源 | 5V40A | 53台 |  |  | 大品牌，显示屏工程专用电源，单个电源带载6张模组（赠送备品2台） |
| 4 | LED控制系统 | 发送卡 | 1张 |  |  | 802，显示屏信号源的输出 |
| 5 | LED控制系统 | 接收卡 | 11张 |  |  | 908，显示屏信号源的输入（赠送备品1张） |
| 6 | 控制电脑 | LED专用 | 1台 |  |  | 4运行内存，256固态置2独立显卡 |
| 7 | 视频处理系统 | 国标 | 0 |  |  | 显示屏信号源的转换处理以及视频画面的各种切换 |
| 8 | 安装结构（铝合金边框） | 4590/4020 | 15.56m² |  |  | 4590边框用作包边，4020方管作为主体安装结构 |
| 9 | 运输 |  | / |  |  | 物流站标准收费（用户承担，未计入总价） |
| 10 | 调试安装 |  | 15.56m² | 预计安装时间3天 |

附件3:北滘医院门诊收费挂号前台双色屏

LED室内3.75双色显示屏报价清单

主屏面积：12.16m*0.6m=7.34m²

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏类型 | P3.75室内双色 |  |
| 像数点距 | 4.8MM |  |
| 单元板组成 | 1R1G |  |
| 扫描方式 | 1./16 |  |
| 通讯方式 | 电脑 |  |

附件4:北滘医院住院部条屏方案

P10表贴显示屏材料清单：

产品型号：P：320mm*160mm

显示净尺寸：6.5m*0.32m=2.08平方，包边尺寸：2.6平方

| 货物名称 | 规格或型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏 体 + 控 制 系 统 | 1 | P10显示屏 | 单红 | 2.6 |  |  |
|  | 2 | 发送卡 | BX-5 | 1张 |  |  |
|  | 4 | 长排线 | 40cm-80cm | 48条 |  |  |
|  | 5 | 电源 | 5V40A | 8台 |  |  |
|  | 6 | 室内箱体 |  | 3.85 |  |  |
|  | 7 | 安装调试 |  | 3.85 |  |  |

附件5: 北滘医院住院部室内P3三合一全彩显示屏（整屏）
主屏面积：2.496m*0.96m=2.4m²

| 全彩屏 |
| --- |
| 编号 | 工程量清单名称 | 型号规格 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 屏体 | P3室内全彩显示屏 | 2.4 m² |  |  | 包含长短排线、电源线、电缆线、网线等其他配套线材 |
| 2 | 模组 | 320mm*160mm | 65张 |  |  | 晶台封装，晶元管芯，台湾聚积MBI5020IC（赠送备品3张） |
| 3 | 电源 | 5V40A | 7台 |  |  | 大品牌，显示屏工程专用电源，单个电源带载6张模组（赠送备品2台） |
| 4 | LED控制系统 | 发送卡 | 1张 |  |  | 802，显示屏信号源的输出 |
| 5 | LED控制系统 | 接收卡 | 7张 |  |  | 908，显示屏信号源的输入（赠送备品1张） |
| 6 | 控制电脑 | LED专用 | 1 |  |  | 4运行内存，256固态置2独立显卡 |
| 7 | 视频处理系统 | 国标 | 0 |  |  | 显示屏信号源的转换处理以及视频画面的各种切换 |
| 8 | 安装结构（铝合金边框） | 4590/4020 | 2.4 |  |  | 4590边框用作包边，4020方管作为主体安装结构 |
| 9 | 运输 |  | / |  |  | 物流站标准收费（用户承担，未计入总价） |
| 1 | 调试安装 |  | 2.4m² | 预计安装时间3天 |

配件红、绿、蓝各管及显示屏的技术参数

| 发光管 | 平均亮度 | 视角 | 中心波长 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色 | 300-400mcd | 110 | 625 nm | 25℃,16mA |
| 纯绿 | 500-600mcd | 110 | 525 nm | 25℃,8mA |
| 纯蓝 | 200-300mcd | 110 | 470 nm | 25℃,8mA |
| 1、像素管单元箱 | 物理点间距：5mm（320mm*160mm） 物理密度点：40000点/m2 发光点颜色：1R1G1B 驱动方式：恒流 |
| 2、显示屏整屏 | 最佳视距：4m～50m 最大视角：110度 环境温度：存贮 －30℃ ～ 90℃ 工 作：-20℃ ～ +50℃ 相对湿度：25%～95%RH |
| 3、供电 | 供电方式： 单相或三相 平均功耗：约300W/m2 最大功耗：≤800W/m2 |
| 4、控系制统 | 操作系统：WINDOWS98、WINDOWSNT WINDOWS2k WINDOWSXP 控制方式： 同步控制 控制原理：联机带灰度 |
| 5、主要技术参数 | 整屏亮度：≥1200cd/m2 水平视角：110° 灰度等级：≥1024级 图像传输速度：≥72帧/秒 屏幕刷新速率：>480HZ 亮度调节方式： 256级可调 非线性校正（GAMMA）：10级可调，可自动调节 视频输入方式： Video及S-video 控制系统采用：SUPER 传送距离（控制计算机到显示屏）：500米以内 平均无故障时间：>5000小时 屏幕寿命：10万小时 连续工作时间：>24小时 平整度：任意相邻像素间误差≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ； 均匀性：像素光强、模块亮度均匀 开关电源类型：5V/40A 计算机显示模式：1920*1080 失控点：<万分之一 防护等级: ≥IP43 |
| 7、控制方式 | WINXP计算机+控制软件+播放软件及硬件 |
| 8、保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压、短路、断相、错相、漏电等保护功能。 |
| 9、播放内容 | 有线电视、文本文件、WORD文件、所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．）、所有的视频文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）等。 |
| 10、拼装结构 | 单元模组化结构设计，屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构，组装方便。 |