呼吸机功能配置需求

1、彩色液晶多点触控显示屏：屏幕尺寸≥15英寸

2、开机后有自检功能

3、发生故障时，有屏幕提示，便于维修。

4、完善的报警功能，如氧供，气体供应，分钟通气量，压力上限，压力下限等。

5、吸痰功能，雾化功能，屏气功能，锁机功能。

6、通气模式：PCV、VCV、PRVC、SIMV、Bilevel、NIV

7、显示功能：具有显示屏显示常规通气及肺机械参数数值

8、采用顺磁氧技术，终身无需更换氧电池。

9、呼气末二氧化碳监测（其中一台要具有）

10、配压缩机