顺德三院设备管理科（设备）市场公开咨询表

地址：佛山市顺德区北滘医院住院部八楼

电话：0757-26601929

邮箱：bjyyhccg26602122@163.com

设备报价列表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 基本需求 | 报价单价（元） | 提供品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床（儿科） | 35 | 台 | 1.主体铝塑结构，两摇三折，覆盖式铝合金护栏； 2.具有双面中控轮，中间刹车脚踏功能； 3.配床垫，蚊帐架等。 |  |  |
| 2 | 电子支气管镜系统 | 1 | 套 | 1.至少具备①外径≤2.8mm，器械通道内径≥1.2mm；②外径≤4.2mm，器械通道内径≥2.0mm两种规格；2.操作手柄可控制图像显示拍照、录像等；3.配有内窥镜摄像系统1套。 |  |  |
| 3 | 持续血液净化系统（CRRT)（连续性血液净化机） | 1 | 台 | 具备高效的血液净化性能，能精准调节治疗参数。 |  |  |
| 4 | 转运呼吸机 | 2 | 台 | 具有通气动态补偿、实时数据监测和多种通气模式等功能。 |  |  |
| 5 | 病床（ICU） | 16 | 台 | 1.有多个电动控制系统，可以调节升降、倾斜和体位调整；2.具备称重、翻身和稳定移动功能； 3.合理操作设计，有多方位控制、一键复位和离床报警功能等。 |  |  |
| 6 | 医用吊塔（ICU） | 15 | 台 | 1.可移动和旋转，根据需要调整位置和方向；2.配备各种医疗设备支架、内置电源和气体出口；3.可以数据传输和联网。 |  |  |
| 7 | 转运监护仪 | 4 | 台 | 1.可监测心电图、血压、血氧饱和度等；2.具有报警功能；3.可与医院信息系统连接； 4.内置电池，充满电后正常运行时间≥4小时。 |  |  |
| 8 | 营养泵 | 15 | 台 | 基本配置 |  |  |
| 9 | 排痰仪 | 2 | 台 | 基本配置 |  |  |
| 10 | 注射泵工作站（一拖六） | 8 | 台 | 1.高精度控制 |  |  |
| 11 | 听力计 | 1 | 套 | 1.完全独立双通道；2.可以同时对双耳进行不同刺激；3.具备气导、骨导测试.自动阈值测试；4.内置麦克风（可调节声强）；5.可在电脑端进行病历数据管理。 |  |  |
| 12 | 声导抗仪（中耳分析仪） | 1 | 台 | 1.有高精度的传感器和先进的算法；2.数据管理系统有自动存储、分析测试数据，并生产测试报告；3.可用于测量中耳顺应性、评估咽鼓功能、探测镫骨反射及筛查听力损失类型等功能。 |  |  |
| 13 | 医用吊塔（手术吊塔） | 12 | 台 | 适用于各专科手术和各种手术体位需要。 |  |  |
| 14 | 医用无影灯（手术无影灯） | 12 | 台 | 适用于各专科手术和各种手术体位需要。 |  |  |
| 15 | 多功能手术床 | 10 | 台 | 适用于各专科手术和各种手术体位需要。 |  |  |
| 16 | 麻醉工作站 | 6 | 台 | 适用于各专科手术和各种手术体位需要。 |  |  |
| 17 | 麻醉监护仪 | 6 | 台 | 1.≥12英寸触摸屏；2.配麻醉专用的麻醉药物浓度检查、麻醉深度监测、双有创动静脉压、呼吸末二氧化碳等；3.支持≥4通道心电分析；4.支持麻醉气体监测、BIS脑电双频指数监测；5.配血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算等。 |  |  |
| 18 | 输注泵（三通道靶控） | 12 | 台 | 1.集成三个注射通道；2.多种给药模式； 3.具有右美托咪定靶控模型；4.药代动力学模型；5.注射管路压力动态监测系统。 |  |  |
| 19 | 数字化医用X射线摄影系统（双板） | 2 | 台 | 1.双板；2.平板探测器：≥17*17英寸；3.具备可视化摄像头、多种图形化摆位提示和无线遥控等功能；4.可以自动化操作系统和智能辅助摆位系统。 |  |  |
| 20 | 数字化医用X射线摄影系统（单板） | 2 | 台 | 1.单板；2.平板探测器：≥17*17英寸；3.具备可视化摄像头、多种图形化摆位提示和无线遥控等功能；4.可以自动化操作系统和智能辅助摆位系统。 |  |  |
| 21 | 生物安全柜 | 5 | 台 | 1.Ⅱ级B2型全外排，双人操作。 |  |  |
| 22 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2 | 台 | 1.外壳、筒体、网篮等为不锈钢；2.容量≥110L；3.至少具备自动进水、自动干燥、智能控制系统、过压保护、故障检测、过温与升温保护等功能。 |  |  |
| 23 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 台 | 1.全自动进样检测；2.≥11项检测项目。 |  |  |
| 24 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1 | 台 | 1.具备末梢血检功能，检测血量≤20UL;2.检测速度≥60测试/小时； |  |  |
| 25 | 血液冷藏箱 | 1 | 台 | 基本配置 |  |  |
| 26 | 急诊转运床 | 4 | 台 | 可调节床头和床尾升降，侧板可展开。 |  |  |
| 27 | 心电监护仪 | 96 | 台 | 具备血氧、心率、二氧化碳结合率等监测数据功能。 |  |  |
| 28 | 普通病床 | 430 | 台 | 1.主体铝塑结构，两摇三折，双侧护栏，四轮带刹车控制；2.配备床头柜一个、餐板一张、贮物架、输液架一个、蚊帐杆四支等。 |  |  |
| 29 | 心电图机 | 20 | 台 | 12导联 |  |  |
| 30 | 空气波压力治疗仪 | 10 | 台 | 具备循环压力治疗功能及电子数据显示。 |  |  |
| 31 | 除颤监护仪 | 12 | 台 | 1.适用于小儿和成人使用；2.具有手动除颤、半自动体外除颤、同频心脏复律、心率报警及按压频率节拍器功能等。 |  |  |
| 32 | 血液透析机 | 20 | 台 | 1.具备尿素氮清除率、血容量、血温血压等监测功能。 |  |  |
| 33 | 血液透析滤过装置（血液透析滤过机） | 2 | 台 | 用于急性肾功能衰竭治疗，充血性心衰等急危重疾的抢救和治疗。 |  |  |
| 34 | 高血压治疗仪 | 1 | 台 | 1.单通路；2.治疗头脉动气压压力≥16KPa. |  |  |
| 35 | 产科管理信息系统（中心胎监监护系统） | 1 | 套 | 具备信息收集、显示、监视、报警、诊断辅助及储存/存档等功能。 |  |  |
| 36 | 分娩检测系统（产程三维分娩导航系统） | 1 | 台 | 1.至少具备监测骨盆参数、胎儿径线等；2.能测量胎头进展角度、胎头会阴距离、宫颈扩张大小及坐骨棘间径等；3.可自动绘制电子产程图，头－盆关系三维直动态显示。 |  |  |
| 37 | 牙椅（及其配套使用设备） | 6 | 台 | 1.用于口腔手术及口腔疾病的检查和治疗；2.可调节座位高度、靠背角及头枕位置。 |  |  |
| 38 | 病床（骨科） | 10 | 台 | 1.腿部可“分腿单边牵引”功能；2.有中控脚踏控制系统；3配床垫、餐板、杂物架、输液架、双侧护栏、摇杆、牵引架、助力吊带等。 |  |  |
| 39 | 经食管彩超多普勒超声心动图诊断仪 | 1 | 台 | 主要用于超声心动图检查及实时三维心脏成像。 |  |  |
| 40 | 彩色多普勒超声诊断仪（四维） | 1 | 台 | 具备四维检查功能。 |  |  |
| 41 | 彩色多普勒超声诊断仪（肌骨方向） | 1 | 台 | 适用于心血管、腹部、产科、浅表、腔内、肌骨检查等。 |  |  |
| 42 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 适用于心血管、腹部、产科、浅表、腔内检查等。 |  |  |
| 43 | 内镜洗消池 | 5 | 台 | 用于内镜（胃肠镜、小肠镜、十二指肠等内镜）清洗消毒。 |  |  |
| 44 | 内镜洗消机 | 5 | 台 | 用于内镜（胃肠镜、小肠镜、十二指肠等内镜）清洗消毒。 |  |  |
| 45 | 安瓿瓶开启器 | 4 | 台 | 每分钟效率：至少20—30支 |  |  |
| 46 | 中频治疗机 | 5 | 台 | 基本配置 |  |  |
| 47 | 电针治疗机 | 5 | 台 | 基本配置 |  |  |
| 48 | 氦氖激光治疗仪 | 1 | 台 | 用于皮肤疾病的治疗。 |  |  |
| 49 | 超声波清洗机（负压单舱） | 1 | 台 | 1.容积≥150L；2.舱体采用不锈钢；3.寿命≥10年或15000次循环。 |  |  |
| 50 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 1.容积≥90L；2.灌流口≥8个； 3.有自动升降门，可与篮筐同步升降功能。 |  |  |
| 51 | 低温干燥箱 | 2 | 台 | 1.容积≥100L；2.双开门设计； |  |  |
| 52 | 低温灭菌器 | 1 | 台 | 1.容积≥140L；2.可具备甲醛消毒功能；3.配至少三个高精度温度探头。 |  |  |
| 53 | 高温干燥箱 | 2 | 台 | 1.容积≥500L；2.具有加热系统、除湿系统；3.双开门设计； |  |  |
| 54 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 台 | 1.容积≥220L；2.至少有三种可选温度灭菌模式。 |  |  |
| 55 | 蒸汽清洗机 | 1 | 台 | 1.有可移动脚轮；2.设计合理，有一键式操作系统。 |  |  |
| 56 | 全自动多舱清洗机 | 1 | 台 | 1.具备预洗、清洗、漂洗、消毒、干燥等全自动化运行。 |  |  |
| 57 | 清洗机 | 2 | 台 | 1.容积≥500L；2.双门通道，双门可互锁；3.有预洗、清洗、漂洗、消毒、干燥等全自动化运行。 |  |  |
| 58 | 高压灭菌器 | 4 | 台 | 1.容积≥1500L；2.至少有121º、134º两种高温灭菌模式选择；3.蒸汽发生器产量达到160KG/时；4.配洁净型蒸汽发生器。 |  |  |
| 59 | 过氧化氢低温灭菌器（过氧化氢低温等离子体灭菌器） | 1 | 台 | 1.容积≥160L；2.具备自动升降门；3.配备等离子电源。 |  |  |
| 60 | 高压煮沸机 | 1 | 台 | 1.容积≥100L；2.自动开门；3.舱体为不锈钢。 |  |  |
| 61 | 智能门诊发药系统 | 1 | 台 | 1.门诊发药机≥4000张处方/天，储药品种数≥1200种，储药量≥2.5万盒；2.可自动一体化配药功能；3.智能发药篮至少具备三种色灯功能；4.具备完善的应急预案，可无缝切换至半自动化或手工配药模式。 |  |  |
| 62 | 听力筛查仪（OAE+AABR） | 1 | 台 | 耳声发射检查+自动听性脑干反应。 |  |  |
| 63 | 血液透析病床 | 28 | 台 | 1.具备三节调节体位、上下调节高度；2.配储物板、书桌板。 |  |  |

- 报名要求如下：

- 按照表格序号设备项目进行市场公开咨询及报价，表格只需保留参与报价设备项目。

- 意向参与公开咨询供应商（包括生产厂商和代理商）可全部或单项进行报价，请于8月22日17时30分00秒之前将电子版盖章及参与项目的设备技术参数、配置清单盖章（附加可编辑电子版（含技术参数、配置清单，word格式））发送到邮箱提交资料：bjyyhccg26602122@163.com。

参与单位全称：

联系人：

电话：

日期：