顺德三院设备管理科（设备）市场公开咨询表

地址：佛山市顺德区北滘医院住院部八楼

电话：0757-26601929

邮箱：bjyyhccg26602122@163.com

设备报价列表：

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 基本需求 | 报价单价（元） | 提供品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 泌尿外科 | 混合动力碎石清石系统 | 1 | 套 | 1.具备超声能量、气压弹道能量等碎石模式；2.能够精确设置及储存治疗参数；3.配有超声探针，能够将击碎的结石碎片排出体外；4.配备专门的结石收集装置。 |  |  |
| 65 | 神经外科 | 手术动力系统（综合电动手术动力系统） | 1 | 套 | 1.具备高解析度触屏，能显示转速、转向刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等；2.可查询多种类型手术数据参数；3.配有多功能脚踏系统；4.内置注水泵。 |  |  |
| 66 | 设备科 | 电动病床 | 10 | 台 | 1.主体铝塑板结构，背、膝升降和联动、可调节整床升降，双侧护栏；2.具备遥控功能；3.配中控4轮、备用电源、床头柜一个、餐板一张、贮物架一个、输液架一个、蚊帐杆四支等。 |  |  |

- 报名要求如下：

- 按照表格序号设备项目进行市场公开咨询及报价，表格只需保留参与报价设备项目。

- 意向参与公开咨询供应商（包括生产厂商和代理商）可全部或单项进行报价，请于8月26日17时30分之前提交加盖公章的电子版文件以及推荐型号产品的技术参数和配置盖章确认。此外，并附上可编辑的电子版文件（包含技术参数和配置清单，Word格式）发送至项目经办人邮箱：bjyyhccg26602122@163.com。

参与单位全称：

联系人：

电话：

日期：