附件1 ：北滘社区卫生服务中心医疗设备报价单

地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路8号住院部8楼

邮箱：bjyyhccg26602122@163.com

电话：0757-26601929

| 设备名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单价（元） | 生产厂家 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子血压计 |  | 1 |  |  | 1.检测方式：腕式； 2.血压值和脉搏值一起显示，可测心率不齐； 2.电源类型：电池。 |
| 特定电磁波治疗仪 |  | 1 |  |  | 1.立式立柱杆升降范围： ≥200mm； 2.治疗板表面温度可调； 3.治疗板使用寿命： ≥1000小时； 4.计时方式：电子定时。 |
| 电针机 |  | 1 |  |  | 1.大屏显示，可查看频率、时间、输出状态等信息。 2.≥六路输出，支持单人多穴位多人同时使用。 |
| PT凳子 |  | 1 |  |  | 1.铝钢结合，带液压油缸，360°旋转； 2.凳面高度调节范围≥46—56cm。 |
| 理疗床 |  | 1 |  |  | - 床垫为≥50MM厚（10MM木板+40MM海绵+环保皮革）； 2.床脚采用38*1.2MM（±10%）优质冷轧家具管材； 3.床框采用40*40*2.0MM（±10%）方管优质冷轧家具管材； - 4.床架整体为钢喷塑材质； 5.床体整体载重≥220KG； 6.带呼吸孔； 7.尺寸可定制。 |
| 小儿推拿床 |  | 1 |  |  | - 床垫为≥50MM厚（10MM木板+40MM海绵+环保皮革）； 2.床脚采用38*1.2MM（±10%）优质冷轧家具管材； 3.床框采用40*40*2.0MM（±10%）方管优质冷轧家具管材； - 4.床架整体为钢喷塑材质； 5.床体整体载重≥220KG； 6.带呼吸孔； 7.尺寸可定制。 |
| 雾化机 |  | 1 |  |  | 1.最大雾化率：≥0.1mL/min； 2.压缩泵最大压强： ≥0.15Mpa； 3.压缩泵自由空气流量： ≥10L/min。 |
| 视力表灯箱 |  | 1 |  |  | 1.视力表类型：标准对数视力表E视标； 2.视力记录方法：小数、五分、分数； 3.LED背光，亮度≥200cd/m； 4.铝合金外框。 |
| 吸痰机 |  | 1 |  |  | 1.极限负压值：≥0.08Mpa； 2.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值； 3.抽气速率：≥20L/min。 |
| 简易呼吸囊 |  | 1 |  |  | 1.规格：成人型/儿童型； 2.材质：PVC+硅胶合成材质； 3.配备弹性呼吸囊、储气袋、开口器、面罩、口咽通道、氧气管等。 |
| 项目质保期： 年。 项目细节说明（如有）： |  |  |  |  |  |

意向报价商可全部或单项报价，请于2024年11月23日前纸质盖章，以亲临、快递方式或电子邮箱（盖章后扫描）投送。

报价单位全称：

联系人：

电话：

日期：